Приложение

к  Соглашению между администрацией сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и администрацией муниципального района  Шаранский район Республики Башкортостан

| Перечень объектов ремонта, передаваемый сельским поселением Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в администрацию муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |  |
| --- | --- |
|  | № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество 1 2 3 4 Капитальный ремонт уличного освещения с. Енахметово МР Шаранский район РБ 1 ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) 4 2 ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) 4 3 ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) 7 4 ТССЦ-509-8484 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Светильник промышленный GM: C35-14-32-CG-65-L00-U (1 модуль) (шт.) 7 5 ТССЦ-201-1442 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) (шт.) 7 6 ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прибор или аппарат (1 шт.) 1 7 ТССЦ-509-5033 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь (шт.) 1 8 ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) 0,715 9 ТССЦ-509-0181 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажимы К-СФ-1 (шт.) -4,29 10 ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) 0,7 11 ТССЦ-501-8282 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) 0,015 12 ТССЦ-111-0132 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим поддерживающий марки SO 69.95 (100 шт.) 0,38 13 ТССЦ-111-0133 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р2-95 (100 шт.) 0,14 14 ТССЦ-111-0144 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт.) 0,19 15 ТССЦ-110-0477 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм) (компл.) 19 16 ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) 1 17 ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Фотореле ФР-75А (шт.) 1 18 ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) 1 19 ТССЦ-509-6315 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм (шт.) 1 20 ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прибор или аппарат (1 шт.) 1 21 ТССЦ-509-0325 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Выключатели автоматические: ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А (шт.) 1 22 ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) 1 23 ТССЦ-509-8179 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт.) 1 Капитальный ремонт уличного освещения с. Нуреево МР Шаранский район РБ 1 ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) 4 2 ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) 4 3 ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) 7 4 ТССЦ-509-8484 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Светильник промышленный GM: C35-14-32-CG-65-L00-U (1 модуль) (шт.) 7 5 ТССЦ-201-1442 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) (шт.) 7 6 ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прибор или аппарат (1 шт.) 1 7 ТССЦ-509-5033 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь (шт.) 1 8 ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) 0,615 9 ТССЦ-509-0181 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажимы К-СФ-1 (шт.) -3,69 10 ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) 0,6 11 ТССЦ-501-8282 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) 0,015 12 ТССЦ-111-0132 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим поддерживающий марки SO 69.95 (100 шт.) 0,38 13 ТССЦ-111-0133 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р2-95 (100 шт.) 0,14 14 ТССЦ-111-0144 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт.) 0,19 15 ТССЦ-110-0477 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм) (компл.) 19 16 ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) 1 17 ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Фотореле ФР-75А (шт.) 1 18 ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) 1 19 ТССЦ-509-6315 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм (шт.) 1 20 ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Прибор или аппарат (1 шт.) 1 21 ТССЦ-509-0325 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Выключатели автоматические: ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А (шт.) 1 22 ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) 1 23 ТССЦ-509-8179 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт.) 1 |  |  |  |